Информация о пропускной способности собственных линий электропередачи и свободном объеме электрической мощности подстанций согласно Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 106

Товарищество с ограниченной ответственностью   «Энерго-Инвест»

Ноябрь 2022 года.

Таблица 1

| № п/п |  | Наименование подстанции |  | № ввода | Адрес нахождения |  | Уровень напряжения, кВ |  | Мощность трансформатора, кВА |  | Загрузка, МВт |  | Свободная мощность, МВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОО «Энерго-Инвест» |  | ПС-110/6кВ №13 |  | Т-1 Т-2 | Область Абай.гСемей ул.Западный пром.узел 45 |  | 110 |  | Т-1 32000 Т-2 25000 |  | 18 |  | 19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование линии электропередачи |  | Протяженность линии электропередачи, км |  |  | Сечение линии электропередачи, мм |  | Уровень напряжения, кВ |  | Номинальная пропускная способность, МВт |  | Загрузка, МВт |  | Свободная мощность, МВт |  |
| ТОО «Энерго-Инвест» | ВЛ-110 кв№455 |  | 7.722 |  |  | 120 |  | 110 |  | 37 |  | 18 |  | 19 |  |

Директор ТОО «Энерго-Инвест»                                       Кравченко С. М.

Гл.инженер ТОО «Энерго-Инвест»                                   Омаров К.Н.