Информация о пропускной способности собственных линий электропередачи и свободном объеме электрической мощности подстанций согласно Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 106

Товарищество с ограниченной ответственностью   «Энерго-Инвест»
Апрель 2026 года. 
                                                                                                                                                                                                      Таблица 1  
	№ п/п
	Наименование подстанции
	№ ввода
	Адрес нахождения
	Уровень напряжения, кВ
	Мощность трансформатора, кВА
	Загрузка, МВт
	Свободная мощность, МВт

	ТОО «Энерго-Инвест»

	ПС-110/6кВ  №13

	Т-1

Т-2
	Область Абай г. Семей ул. Западный промузел 45
	110

	Т-1 32000

Т-2 25000

	15,4

	21,6


	 
	

	 
	Таблица 2

	№ п/п
	Наименование линии электропередачи
	Протяженность линии электропередачи, км
	Сечение линии электропередачи, мм
	Уровень напряжения, кВ
	Номинальная пропускная способность, МВт
	Загрузка, МВт
	Свободная мощность, МВт

	ТОО «Энерго-Инвест»

	ВЛ-110 кв№455

	7.772
	120
	          110
	37
	15,4

	21,6



Примечание: Располагаемая мощность ПС-110/6кВ №13 - 37 МВА. Разрешенная по Техническим условиям мощность, полностью занята потребителями ТОО «Энерго-Инвест», в связи с чем, свободная мощность отсутствует.

Директор ТОО «Энерго-Инвест»                                       Кравченко С. М.
Гл.инженер ТОО «Энерго-Инвест»                                   Азимов Р.Г.
PAGE  

